# Informe - Análisis de Datos Meteorológicos

Fecha de generación: 2025-11-30

## Resumen ejecutivo

- Periodo analizado: 1753106400 a 1764342000
- Duración (días): 130
- Total registros: 2438
- Variables numéricas analizadas: Radiacion_global_Wm2, Precipitacion_mm, Rayos_conteo, Dist_km_Avg, Velocidad_viento_ms, Direccion_viento_grados, Rachas_ms, Temperatura_aire_C, VP_mbar_Avg, Presion_atmosferica_mbar, ETos, Rso, Humedad_relativa_porc, RHT_C, TiltNS_deg_Avg, TiltWE_deg_Avg, Radiacion_global_MJm2, Invalid_Wind, TT_C_Avg, Temperatura_superficie_C, Flujo_energia_suelo_Wm2, Radiacion_neta_Wm2, CNR_Wm2_Avg, Temperatura_termocupla1_C, Temperatura_termocupla2_C, Humedad_suelo_5cm_m3m3, Humedad_suelo_40cm_m3m3

## Estadísticas descriptivas (variables seleccionadas)

| Variable | Media | Mediana | SD | Min | Max | NA_count |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radiacion_global_Wm2 | 189.109 | 10.835 | 261.701 | 0.000 | 873.000 | 0 |
| Precipitacion_mm | 0.029 | 0.000 | 0.273 | 0.000 | 6.035 | 4 |
| Rayos_conteo | 0.003 | 0.000 | 0.084 | 0.000 | 3.000 | 4 |
| Velocidad_viento_ms | 0.516 | 0.458 | 0.345 | 0.048 | 2.103 | 4 |
| Direccion_viento_grados | 176.130 | 163.900 | 79.516 | 0.900 | 359.700 | 4 |
| Rachas_ms | 1.512 | 1.347 | 1.044 | 0.123 | 6.328 | 4 |
| Temperatura_aire_C | 15.594 | 14.225 | 6.836 | 2.317 | 32.920 | 4 |
| Presion_atmosferica_mbar | 1,016.620 | 1,016.331 | 3.037 | 1,009.648 | 1,027.098 | 4 |
| Humedad_relativa_porc | 67.616 | 70.650 | 23.167 | 15.700 | 100.000 | 4 |
| Radiacion_global_MJm2 | 0.682 | 0.037 | 0.942 | 0.000 | 3.143 | 4 |
| Temperatura_superficie_C | 15.962 | 13.750 | 8.176 | 1.126 | 36.380 | 4 |
| Flujo_energia_suelo_Wm2 | -0.098 | -1.015 | 4.760 | -10.820 | 12.460 | 4 |
| Radiacion_neta_Wm2 | 526.439 | 317.900 | 768.792 | -1,642.000 | 3,004.000 | 4 |
| Temperatura_termocupla1_C | 16.584 | 14.150 | 8.854 | 0.719 | 38.430 | 4 |
| Temperatura_termocupla2_C | 16.584 | 14.150 | 8.854 | 0.721 | 38.430 | 4 |
| Humedad_suelo_5cm_m3m3 | 0.357 | 0.365 | 0.036 | 0.214 | 0.450 | 4 |
| Humedad_suelo_40cm_m3m3 | 0.490 | 0.491 | 0.006 | 0.476 | 0.501 | 4 |

## Control de calidad - resumen

Valores fuera de rango físico (conteo y %):

| Variable | N_fuera_rango | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Temperatura_aire_C | 0 | 0 |
| Humedad_relativa_porc | 0 | 0 |
| Velocidad_viento_ms | 0 | 0 |
| Radiacion_global_Wm2 | 0 | 0 |
| Precipitacion_mm | 0 | 0 |
| Humedad_suelo_5cm_m3m3 | 0 | 0 |
| Humedad_suelo_40cm_m3m3 | 0 | 0 |

Valores atípicos (IQR):

| Variable | N_atipicos | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Radiacion_global_Wm2 | 0 | 0.00 |
| Precipitacion_mm | 179 | 7.34 |
| Rayos_conteo | 3 | 0.12 |
| Velocidad_viento_ms | 10 | 0.41 |
| Direccion_viento_grados | 0 | 0.00 |
| Rachas_ms | 4 | 0.16 |
| Temperatura_aire_C | 0 | 0.00 |
| Presion_atmosferica_mbar | 28 | 1.15 |
| Humedad_relativa_porc | 0 | 0.00 |
| Radiacion_global_MJm2 | 0 | 0.00 |
| Temperatura_superficie_C | 0 | 0.00 |
| Flujo_energia_suelo_Wm2 | 0 | 0.00 |
| Radiacion_neta_Wm2 | 66 | 2.71 |
| Temperatura_termocupla1_C | 0 | 0.00 |
| Temperatura_termocupla2_C | 0 | 0.00 |
| Humedad_suelo_5cm_m3m3 | 190 | 7.79 |
| Humedad_suelo_40cm_m3m3 | 0 | 0.00 |

Completitud de datos (%):

| Variable | Completitud_pct |
| --- | --- |
| Radiacion_global_Wm2 | 100.00 |
| Precipitacion_mm | 99.84 |
| Rayos_conteo | 99.84 |
| Velocidad_viento_ms | 99.84 |
| Direccion_viento_grados | 99.84 |
| Rachas_ms | 99.84 |
| Temperatura_aire_C | 99.84 |
| Presion_atmosferica_mbar | 99.84 |
| Humedad_relativa_porc | 99.84 |
| Radiacion_global_MJm2 | 99.84 |
| Temperatura_superficie_C | 99.84 |
| Flujo_energia_suelo_Wm2 | 99.84 |
| Radiacion_neta_Wm2 | 99.84 |
| Temperatura_termocupla1_C | 99.84 |
| Temperatura_termocupla2_C | 99.84 |
| Humedad_suelo_5cm_m3m3 | 99.84 |
| Humedad_suelo_40cm_m3m3 | 99.84 |

Saltos en la serie temporal (intervalos != 1 hora): 6

## Recomendaciones (generales)

-  Revisar valores fuera de rango y su origen (sensores, errores de registro).
-  Investigar valores atípicos y decidir imputación o descarte.
-  Mejorar completitud si alguna variable crítica < 90% (completitud mínima observada: 99.84%).
-  Verificar sincronización temporal entre sensores si hay saltos significativos.